«Утверждаю»

Руководитель испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-7162/23

«29» марта 2023 г.

Лист 1 из

Заказчик: Махов Евгений Михайлович

Объект испытаний: Проба воды питьевойx

Акт отбора пробы: Не предъявлен. Проба отобрана Заказчикомx

Дата отбора пробы: 25.03.2023x

Место отбора пробы: Ивановская область, п. Песточки ул. Лесная д. 17, скважина №1, кадастровый номер 37:12:000000:452x

Дата принятия пробы в работу: 27.03.2023

Даты проведения испытаний: 27.03.2023 - 29.03.2023

x - со слов Заказчика

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0.106 | 0.3 | ГОСТ Р 57165-2016 |
|  | Кальций, мг/дм3 | 12.5 | 25 - 130* | ГОСТ Р 57165-2016 |
|  | Магний, мг/дм3 | 9.2 | 50 | ГОСТ Р 57165-2016 |
|  | Натрий, мг/дм3 | 32 | 200.0 | ГОСТ Р 57165-2016 |
|  | Калий, мг/дм3 | 7.5 | 20* | ГОСТ Р 57165-2016 |
|  | Нитраты, мг/дм3 | 1.33 | 45.0 | ФР.1.31.2005.01774 |
|  | Нитриты, мг/дм3 | < 0.02 | 3.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
|  | Щелочность общая, ммоль-экв/дм3 | 3.22 | 0.5 - 6.5* | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
|  | Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 196 | 30 - 400* | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
|  | Жесткость общая, °Ж | 1.41 | 7.0 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
|  | Водородный показатель (рН), ед. pH | 8.12 | 6.0 - 9.0 | ФР.1.31.2005.01774 |
|  | Нефтепродукты (суммарно) , мг/дм3 | < 0.005 | 0.1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  | Мутность, ЕМФ | < 1 | 2.6 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
|  | Цветность, градусы | < 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
|  | Привкус, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  | Запах, баллы | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
|  | Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | 1.0 | 5.0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
|  | Ион аммония, мг/дм3 | 0.42 | 2.6 | ПНД Ф 14.2:4.209-05 |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | 6.8 | 500.0 | ГОСТ 31940-2012, метод 3 |
|  | Хлориды, мг/дм3 | 2.3 | 350.0 | ФР1.31.2005.01774 |
|  | Фториды, мг/дм3 | 0.42 | 1.5 | ФР.1.31.2005.01774 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 243 | 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (п. 11.1) |

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

| Ответственный за проведение испытаний: |  |
| --- | --- |
| Главный эксперт по научно-методической работе | _________________________ П.С. Иванов |