«Утверждаю»

Руководитель испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-9451/23

«24» апреля 2023 г.

Заказчик: Махов Евгений Михайлович

Объект испытаний: Проба питьевой воды x

Акт отбора пробы: Не предъявлен. Проба отобрана Заказчикомx

Дата отбора пробы: 13.04.2023x

Место отбора пробы: Ивановская область, п. Пестяки, ул. Лесная д. 17, скважина № 1, кадастровый номер 37:12:000000:452x

Дата принятия пробы в работу: 18.04.2023

Даты проведения испытаний: 18.04.2023 - 24.04.2023

x - со слов Заказчика

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее микробное число (ОМЧ) при (37±1,0)°С, КОЕ/см3 | Не обнаружено | 50 | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 |
|  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 | Не обнаружено | - | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |
|  | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | 0.120 | 0.2 | ФР.1.40.2018.31321 |
|  | Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг | 0.20 | 1.0 | ФР.1.40.2018.31321 |

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

| Ответственный за проведение испытаний: |  |
| --- | --- |
| Главный эксперт по научно-методической работе | _________________________ П.С. Иванов |